Innsiden. Utvidet nødstrømsprøve i Laborat... har blitt lagt til

| Endre mine varslingsinnstillinger; ¦; Visning Utvidet nødstrømsprøve i Laborat...; ¦; Visning Driftsmeldinger; ¦; Mobilvisning.. |
| --- |
| Tittel: | Utvidet nødstrømsprøve i Laboratoriebygget onsdag 3.desember kl. 07.15 - 08.00 |  |
| Hva skjer?: | ​I forbindelse med nødstrømsprøven ondag 3.12.14 skal Teknisk avdeling gjennomføre en utvidet nødstrømsprøve i Laboratoriebygget. Årsak er behov for testkjøring av aggregatene. Nødstrømsprøven starter kl. 07.15 og avsluttes kl. 08.00. I dette tidsrommet blir det brudd i normalstrømforsyningen. Bruddet er på under ett minutt når normalforsyningen kobles over til aggregratdrift og noen sekunder når den kobles tilbake til normaldrift (Bystrøm). Denne sekvensen med inn- og utkobling nett/aggregratdrift vil skje innenfor det oppgitte tidrommet. Avbruddsfri strøm (UPS) vil ikke bli berørt. Det er derfor viktig at kritisk utstyr er tilkoblet stikkontakter merket som UPS. Drift/teknisk kundesenter Drift/teknisk divisjon Besøksadresse: Verkstedbygg 1. etasje Åpningstider: mandag-fredag kl. 07:00-16:00 Merida kundeweb 77100@Helse-bergen.no Drift/teknisk kundesenter på innsiden Tlf. 77100 |  |