## lab-klinikk-verksted
Sjekkliste for HMS-runder på laboratorier, klinikk og verksteder
Laboratorier, klinikk og verksteder |  |  |  | Tiltak | Ansvar | Frist | Kommentar
| Ja | Nei
rom nr:______________ |  |  | Ikke
aktuell
Ansvar
Har noen ansvar for daglig tilsyn med lab./klinikk/verksted?
Har noen ansvar for supplering av førstehjelpsutstyr?
Er der rutine for introduksjon av nyansatte og studenter?
Er der skriftlig instruks for særlig farlig arbeid?
Er det skriftlige prosedyrer for arbeid med biologiske faktorer?
Raporteres HMS-avvik?
Sikkerhet
Foregår alenearbeid på laboratoriet/klinikk/verksted?
Får gravide nødvendig tilrettelegging, evt. omplassering?
Benyttes riktig personlig verneutstyr?
Er stoffkartotek lett tilgjengelig?
Holdes stoffkartotek oppdatert?
Laboratorier, klinikk og verksteder |  |  |  | Tiltak | Ansvar | Frist | Kommentar
| Ja | Nei
rom nr:______________ |  |  | Ikke
aktuell
Blir kjemikaliebeholdere merket med minimum kjemikalienavn, dato og eier?
Blir avtrekkskapene kontrollert årlig?
Benyttes eget avtrekk (skap/punktavsug) ved arbeid som kan forurense arbeidsluften med farlige kjemikalier
Stenges lukeåpningen på avtrekksskapet/spjeldet på punktavsuget etter bruk?
Dersom enheten har sikkerhets-/sterilbenker er disse kontrollert?
Dersom enehten har sikkerhets-/sterilbenker er det etablert serviceavtaler på disse?
Er nøddusj og øyespyler tilgjengelig og blir disse kontrollert årlig?
Er gassflasker sikret mot velt?
Er trykkmanometre og slanger på gassflasker kontrollerte?
Er lagring av gassflasker tilfredsstillende?
Dersom enheten har trykksatte cryobeholdere (for flytende nitrogen) er disse kontrollert årlig og resertifisert hvert 5. år?
Er slipe-/fresemaskiner utstyrt med vernedeksel?
Benyttes punktavsug ved sveising og lodding?
Laboratorier, klinikk og verksteder |  |  |  | Tiltak | Ansvar | Frist | Kommentar
| Ja | Nei
rom nr:______________ |  |  | Ikke
aktuell
Avfall
Fungerer avfallsbehandlingen?
Finnes søppelbeholder for ildsfarlig avfall?
Risikovurdering
Er kjemikalier og biologiske faktorer registrert og risikovurdert?
Har enheten gjennomført risiokovurdering av risikofylt arbeid?
Tilrettelegging
Har laboratoriet hev/senk arbeidsbord og avtrekkskap?
Er lab-utstyr tilrettelagt? (pipetter, armhvilere, ol)
Brann/sikkerhet
Har du fått opplæring/informasjon om førstehjelpsutstyr, brannsloknings utstyr, rømningsveier,brannansvarlig og oppmøteplass ved evakuering
Orden, renhold, inneklima
Lagres det mye utstyr i lokalet?
Er det tilstrekkelig tilkomst for renhold?
Laboratorier, klinikk og verksteder |  |  |  | Tiltak | Ansvar | Frist | Kommentar
| Ja | Nei
rom nr:______________ |  |  | Ikke
aktuell
Opplever du sjenerende støv, gass, røyk, lukt i lokalene?
Annet:
Oppdatert: 24.04.15