*I forbindelse med nødvendig testing og vedlikehold av aggregater i Laboratoriebygget, så ser vi for oss  at dette gjøres natten 04.02  fra kl 0200 – 0700 frem til ordinær nødstrømprøve begynner.*

*Det  blir da gjentatte brudd i normalstrømforsyningen tilsvarende det som er under en nødstrømprøve. Bruddet er på under 1 minutt når normalforsyningen kobles over til aggregatdrift  og noen sekunder når det kobles tilbake til normaldrift (bystrøm)  Denne sekvensen med inn og utkoblinger nett /  aggregatdrift beregnes til  5 timer.   Avbruddsfri strøm (UPS) vil ikke bli berørt. Så derfor er det viktig at kritisk utstyr er tilkoblet stikkontakter merket som UPS.  Teknisk avdeling ønsker tilbakemelding snarest mulig  for at dette skal la seg gjennomføre. Viktig at alle informeres, både de som jobber for Helse-Bergen og de som jobber  for UIB i leide arealer.  Samt liste med kontaktpersoner /tlfnr som kan kontaktes ved behov.*

Vennleg helsing   
  
**Bjarne Helge Ramsøy**  
Elektrosjef  
99204098/55974817   
Haukeland universitetssjukehus  
[www.helse-bergen.no](http://www.helse-bergen.no)  
cid:image001.jpg@01CFFF1E.64E5FE90