## Revidert 10-09-15
ID | Romnr | Utstyrstype | Leverandør | Produsent | Navn | Finansiering | Innkjøpsår | Serienr | Reg nr | Instrumentansvarlig | I hvilken grad egnet som fellesutstyr | Begrunnelse for ikke egnet | Anm | Innmeldt av
KK | 75 | Elisa Plateleser | ? | Tecan | Sunrise | ekstern | 2006 | 7002-000050 | HUS 36699 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Nano Drop | Saveen Werner | Thermo Scientific | NanoDrop 1000 | ekstern | ? | 1869 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Fremkaller | BioRad | BioRad | ChemiDOC MP | UiB | 2012 | 731BRO1177 |  | Camilla Krakstad |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Varmeskap | VWR | Termax | Termax TS8056 | ekstern | 2005 | ? | HUS 36708 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Minisentrifuge | ? | Thermo Scientific | Frescho 21 | ekstern | 2011 | 41297-320 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Minisentrifuge | Bergmann | Eppendorf | MiniSpin plus | ekstern | 2005 | 5453-29131 | HUS 36703 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Varmeblokk | ? | LabNet | Digital Dry Bath | ekstern | 2004 | 3090-1019 | HUS 36702 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | TMA-stanser | Mitogen | Beecher | Manual Tissue Microarrayer MTA-1 | ekstern | 2007 | MTA 1740 | HUS 306705 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Autoklave | Dipl.Ing.Houm | Melag | Euroclave 23 S+ | UiB | 2013 | ? | UiB 209 572 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Bioanalyzer | Agilent |  | 2100 Bioanalyzer | UiB | 2014 | DE13806321 | UIB 0209547 | B. Edvardsen
KK | 75 | Vipper |  | GrantBio | PMR30 |  |  | 010117-1109-0162 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Vekt |  | Kern | Kern ABS |  | 2004 | WB040058 | HUS 36706 | B. Edvardsen
KK | 75 | pH meter | VWR | Phenomenal | pH 1000L |  |  | 11170079 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Magnetrører | VWR |  | VMS-C7 |  |  | 07.493449 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Mikrobølgeovn | Expert Bonus | Whirlpool | Chef JT366/WH | UiB | 2010 | 8587.366.9929542.1316.003244 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Hybridizer |  | DAKO | StatSpin |  |  | 1101E50001673 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | MiniPortean |  | BioRad | PowerPac HC | UiB | 2012 | 043BR40173 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Vipper | MediNor | LabNet | MiniLab Roller | UiB | 2005 | 502107 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Picogren | Qubit | fluporometer | Invitrogen | Inovest | 2009 | 45260-119 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Sentrifuge | VWR | Galaxy | MiniStar |  |  | SN0903 00268 |  | B. Edvardsen
KK | 75 | Magnetrører | Tamro | IKA | RCT basic |  | 2005 | 01.398836 | HUS 36701 | B. Edvardsen
KK | 81 | PCR | Applied | Applied | GeneAmp PCR-System 9700 | ekstern | ? | 805S9/162707 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 81 | Sentrifuge | Dipl.Ing.Houm | Hettich | Universal 32-R | ekstern | 2002 | 0003735-01-00 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 81 | Vannbad | ChemiTeknik | Assistent | WET Var 3185 | ekstern | 2004 | 1006-001878 | HUS 36707 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 81 | Vannbad | Fisher Scientific | GFL | 1002-1013 Wather Bath | ekstern | 2012 | 105 277 12 K |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 81 | Tissue Lyser | Qiagen | Retsch | Tissuelyser II | ekstern | 2010 ? | 128-1310-40 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | LAF-BENK | Dipl.Ing.Houm | Kojar | Kojar TecOry | ekstern | 2002 | MSC CL-II EN 12469 | HUS Tekn 007004 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | LN2-tank | Dipl.Ing.Houm | Taylor Wharton | LS4800 | ekstern | 2006/2007 | Lot 118060LS4800 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | LN2-2-transporttank | Dipl.Ing.Houm | Taylor Wharton | XL-120 | ekstern | 2006/2007 | XL-120-M782-010-TEC |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 71 | Cryomikrotom | Dipl.Ing.Houm | Thermo | Shandon | ekstern | 2002 | CS 3194 LO 206 | HUS 28507 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | Is/Slush-maskin | VWR | Migel | Migel KF-75 | ekstern | 2004 | ? |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | CO2-inkubator | Dipl.Ing.Houm | Thermo Forma | SteriCycle mod 371 | ekstern | 2002 | 300480-379 | HUS28506 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | Mikroskop | Olympus | Olympus | IX 51 | UiB /IKM | 2012 | IF 65244 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | Mikroskop | Dipl.Ing.Houm | Leica | DM-LS | ekstern | 2002 | 11 501095/248319 | HUS 29986 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | Mikroskop | Dipl.Ing.Houm | Leica | 090-135,001 | ekstern | 2002 | 521227/249729 | HUS 29987 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | Cryomikrotom | Ortomedic | Leica | Leica CM 1950 | HUS | 2014 |  |  | B. Edvardsen
KK | 82 | Mikroskop | Olympus | Olympus | BX 43F | UiB | 2014 | 3L42120 | UiB 132500 | Camilla Krakstad
KK | 84 | Ultrafryser -80grC 1 | Dipl.Ing.Houm | Forma Scientific | Model 958, kistefryser | ekstern | 2002 | 86837-781 | HUS 22115 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 84 | Ultrafryser -80grC 2 | Dipl.Ing.Houm | Forma Scientific | 700 serie ULT Freezer | ekstern | 2006/2007 | 7020-702 | UiB 131820 | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 84 | Ultrafryser -80grC 3 | Dipl.Ing.Houm | Forma Scientific | 900 serie ULT Freezer | ekstern |  | 23831/FR-1943 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 84 | Ultrafryser -80grC 4 | Dipl.Ing.Houm | Forma Scientific | 900 serie ULT Freezer | ekstern |  | ? |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 84 | Ultrafryser -80grC 5 | Dipl.Ing.Houm | Forma Scientific | 900 serie ULT Freezer | UiB | 2013 | 477342-4823 |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
KK | 84 | Ultrafryser -80grC 6 | Dipl.Ing.Houm | Forma Scientific | Ultra Low Temperature Freezers | ekstern | 2014 | 152VM4C01M |  | B. Edvardsen |  |  |  | B. Edvardsen
1M | 1412 |  | VWR | Infors-HT | Multitron risteinkubator | BMFS | 2011 | S-000117677-002 | 201733 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416A | Real time pcr | Roche | Roche | Lightcycler 480 | BMFS | 2009 | FR25470 |  | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
1M | 1416A | Real time pcr | Roche | Roche | Lightcycler 480 | BMFS | 2011 | 28036 | 201699 | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
1M | 1416A | Pcr-maskin | VWR | Eppendorf | Mastercycler gradient | BMFS | 2011 | 5331AL761497 | 201682 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416A | Pcr-maskin | VWR | Eppendorf | Mastercycler gradient | BMFS | 2011 | 5331AG560147 | 198918 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416A | Pcr-maskin | VWR | Eppendorf | Mastercycler gradient | BMFS | 2011 | 5331AG560135 | 198901 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416A |  | VWR | Eppendorf | Sentrifuge 5804 | BMFS | 2009 | 5804WP314327 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416B | Pippeteringsrobot | Nerlies Meszansky | Beckman Coulter | Biomek 3000 | BMFS | 2009 | 9861200835 |  | Stian Knappskog | Ikke egnet | Krever omfattende opplæring
1M | 1417 | RNA/DNA analyse | Matriks | Agilent | Bioanalyzer | BMFS | 2010 | DE72902757 | 193348 | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
1M | 1417 | Spectrophotometer | Nerliens Meszansky | BMG Labtech | FLUOstar OMEGA plateleser | BMFS | 2011 | 415-1317 | 201694 | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
1M | 1417 |  | VWR | Thermo Scientific | ID scribe labware identifier | BMFS | 2011 | D1011389J | 189519 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1417 | Spectrophotometer | Fisher Scientific | Saveen Werner AS | Nanodrop 1000 | BMFS | 2009 | I816 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1417 | Spectrophotometer | Fisher Scientific |  | Nanodrop 2000 | BMFS | 2011 | A463 | 198908 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1417 |  | VWR | Eppendorf | Sentrifuge 5810R | BMFS | 2011 | 5811AH262879 | 198902 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1451 |  | VWR | Branson | Sonikator | BMFS | 2011 | BBU11021654A | 189516/189517 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1454 |  | Inter instrument AS | Nikon | Mikroskop invert TS100F | BMFS | 2009 | 602191 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1454 | Celleteller/analyse | Houm | Chemometech | Nucleocounter m/tilbehør | BMFS | 2009 | 9003001041000523 |  | Stian Knappskog | Ikke egnet | Krever omfattende opplæring
1M | 1456 |  | VWR | Eppendorf | Sentrifuge 5804 | BMFS | 2009 | 5804XQ614387 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1457 |  | Fisher Scientific |  | Nitrogentank | BMFS | 2011 | 511638-37 | 198903 | Stian Knappskog | Ikke egnet | Kapasitetsproblem
1M | 1458 |  | Applied Biophysics | Ibidi | ECIS cellemonitorering | BMFS | 2009 | 1600R-ABP1042 |  | Stian Knappskog | Ikke egnet | Krever omfattende opplæring
1M | 1458 |  | Inter instrument AS | Nikon | Mikroskop invert TS100 | BMFS | 2009 | 601367 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1458 |  | VWR | Eppendorf | Sentrifuge 5810 | BMFS | 2009 | 5810YM314252 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1458 | Sentrifuge | Nerliens Meszansky | Thermo Scientific | Shandon Cytospin | BMFS | 2009 | CY5915 0903 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1461 | Protein visualisering | Science imaging | Fujifilm | Fugi LAS 4000 | BMFS | 2009 | 9622835 |  | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
1M | 1462 |  | VWR |  | Sartorius CPA26P finvekt | NFR | 2012 | 28309787 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1463 |  | Fisher Scientific |  | Autoklav Systec DX-45 |  | 2009 | D1017 | 334101.101 (HUS) | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring |  | Driftes av Helse Bergen | Beryl Leirvaag
1M | 1463 |  | Millipore |  | Milli-Q vannrenseanlegg |  | 2009 |  | 334702.100 (HUS) | Stian Knappskog | Egnet |  | Driftes av Helse Bergen
1M | 1463 |  | Miele |  | Oppvaskemaskin |  | 2009 | G7883 | 334208.101 (HUS) | Stian Knappskog | Egnet |  | Driftes av Helse Bergen
199 | 1485 | Ultrafrys, IFI-backup | LabTec | Sanyo | MDF-794 | 230026-130001 | 2009 | 9040032 | 0193354 |  | Godt egnet |  | Felles back-up frys | Med.bio-Lipidgr.
BKB | 3011 | Sentrifuge | VWR | Eppendorf | Sentrifuge 5424 |  | 2015 | 5424EI262863
BKB | 3011 | Thermomixer | VWR | Eppendorf | Thermomixer C |  | 2015 | 5382EM409664
BKB | 3097 | Steril inkubator CO2 | Houm |  |  |  | 2010 |  |  | Lage Aksnes | ikke egnet | full
BKB | 3097 | Steril arbeidsbenk |  | Thermo |  | UiB | 2000 |  |  | Lage Aksnes | Egnet
BKB | 3097 | Steril inkubator CO2 | VWR | Thermo | Heracell Vios 160i |  | 2015 | 41812331
112 | 3125 | Flouresens mikroskop 3. etasje | Zeiss | Applied biosystems | Axio Observer Z1 |  | 2006 |  |  | Vibeke Andresen (?) | egnet |  |  | Endo-Husebye
25 | 3250 | Ismaskin | Scotsman Frimont | Scotsman Frimont | AF 80 WS 230/50/1 | 131700 |  | DD 6975 09 M | 189514 |  | Uegnet | Lite volum. |  | Hem-Bruserud
26 | 3250 | Vaskemaskin | vwr | Milele Professional | G 7883 | 131700 |  |  | 192951 |  | Egnet, men er en del i bruk |  |  | Hem-Bruserud
27 | 3250 | Mikroskop | Zeiss | Zeiss | AxioCam Observer Z 1 | 131700 |  | 3834000328 | 183956 | Vibeke Andresen |  |  |  | Hem-Bruserud
38 | 3250 | Mikroskop | Zeiss | Zeiss | AxioCam Observer Z 1 | 131700 |  | 3834000328 | 183956 | Vibeke Andresen | ikke egnet | veldig avansert og vanskelig å bruke, kostbare deler |  | Hem-Gjertsen
1 | 3160 | Mikroskop | Leica Mikroskopi AS | Leitz Portugal | Leitz Biomed |  | 1993 | 137976 | 17274 | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet, men egnes ikke brukes til større forstørrelser |  |  | Hem-Bruserud
2 | 3160 | Lupe | Leica Mikroskopi AS | Leitz Portugal | Leitz DM IL |  | før 2001 | 152204 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet |  |  | Hem-Bruserud
3 | 3160 | Celleinkubator | Houm | Thermo Electron Corporation | Thermo Forma Model 371 Steri-cycle CO2-incubator | Gave fra Jan Anker Nielsen | 2003 | 301892-916 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Uegnet | Jevnlig bruk, fare for infisering, en del bruk av kulturer som må ha ro. |  | Hem-Bruserud
4 | 3160 | Celleinkubator | Houm | Thermo Electron Corporation | Thermo Forma Model 371 Steri-cycle CO2-incubator |  | 2005 | 302844-1296 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Uegnet | Fylt opp av Hypoxy-skap |  | Hem-Bruserud
5 | 3160 | Sentrifuge |  | Hettich Zentrifugen | Universal 32 |  | ca 2002 | 0003663-01-00 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet, men er mye i bruk |  |  | Hem-Bruserud
6 | 3160 | Sentrifuge, med kjøling | Houm | Heraeus Sepatech | Megafuge 2.0 R |  | 1993 | 183427 | HUS-17260 UIB-705028 | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Uegnet | Mye i bruk til lange og uannonserte sykluser |  | Hem-Bruserud
8 | 3160 | Sentrifuge, med kjøling | vwr | Eppendorf | Centrifuge 5810 R |  | ca 2001 | 5811-05994 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet, men er mye i bruk |  |  | Hem-Bruserud
9 | 3160 | Sentrifuge | vwr | Eppendorf | Centrifuge 5702 |  | ca 2005 | 0010268 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet |  |  | Hem-Bruserud
10 | 3250 | Sentrifuge, cytospin | Micron AS | Shandon | Cytospin 3 |  | 1998 | MA1686E9810 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet, men folk må holde forbruksutstyr selv |  |  | Hem-Bruserud
11 | 3160 | Varmeskap | vwr | Termaks | Termaks |  |  | 5-2802 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet, men ikke til bakterier. Er et lite skap som brukes ofte… |  |  | Hem-Bruserud
12 | 3160 | Celleinkubator Cellelinjer | Lab-tec | Sanyo | CO2 incubator 5CO-SAC | flyttemidler | 2009 | 09110296 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Uegnet | Jevnlig bruk, fare for infisering, en del bruk av kulturer som må ha ro. |  | Hem-Bruserud
13 | 3160 | Celleinkubator Thymidin | Lab-tec | Sanyo | CO2 incubator 5CO-SAC | flyttemidler | 2009 | 8090169 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Uegnet | Jevnlig bruk, fare for infisering, en del bruk av kulturer som må ha ro. |  | Hem-Bruserud
14 | 3160 | Hypoxi-celleinkubator 1 | BioSpherix | BioSpherix | Proox Model C21 | UiB | 2011 | 265 | 0201678 | Marie Hagen | Uegnet | Jevnlig bruk, fare for infisering, bør ikke åpnes mer enn strengt nødvendig pga endring av O2-nivå. |  | Hem-Bruserud
15 | 3160 | Hypoxi-celleinkubator 2 | BioSpherix | BioSpherix | Proox Model C21 | UiB | 2011 | 267 | 0201679 | Marie Hagen | Uegnet | Jevnlig bruk, fare for infisering, bør ikke åpnes mer enn strengt nødvendig pga endring av O2-nivå. |  | Hem-Bruserud
42 | 3160 | Celleinkubator | Lab-tec | Sanyo | Sanyo MCO - 5AC | UiB |  | 9090229 |  | siv lise bedringaas | ikke egnet | I full bruk |  | Hem-Gjertsen
43 | 3160 | Celleinkubator | Lab-tec | Sanyo | Sanyo MCO - 5AC | UiB |  | 8090168 |  | siv lise bedringaas | ikke egnet | I full bruk |  | Hem-Gjertsen
44 | 3160 | Celleinkubator | Lab-tec | Sanyo | Sanyo MCO - 5AC | UiB |  | 10010002 |  | siv lise bedringaas | ikke egnet | I full bruk |  | Hem-Gjertsen
45 | 3160 | Mikroskop | Inter Instrument A/S | Nikon | Nikon Eclipse TS 100 | UiB |  |  |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
7 | 3170 | Sentrifuge, med kjøling | vwr | Eppendorf | Centrifuge 5810 R | Gave fra Jan Anker Nielsen | 2003 | 5811-09412 |  | Kristin Paulsen Rye Marie Hagen | Egnet |  |  | Hem-Bruserud
39 | 3170 | Celleinkubator | Lab-tec | Sanyo | Sanyo MCO - 5AC | UiB |  | 9090226 |  | siv lise bedringaas | ikke egnet | I full bruk |  | Hem-Gjertsen
41 | 3170 | Celleinkubator | Lab-tec | Sanyo | Sanyo MCO - 5AC | UiB |  | 9120306 |  | siv lise bedringaas | ikke egnet | I full bruk |  | Hem-Gjertsen
29 | 3250 | Sentrifuge |  | Eppendorf | Centrifuge 5810 R | UiB |  |  |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
30 | 3250 | Mikroskop |  | Leica | Leica DM IRB | egne driftsm |  |  | 590734 | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
31 | 3250 | Flowcytometer | Millipore | Millipore | Guava easyCyte | delt IFI og egne driftsm | 2011 | GTI-6620116030 | 0201664 | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
32 | 3250 | Geldokumentasjons-utstyr |  | Amersham Biosiense | Tyhoon Imaging | NFR |  |  |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
33 | 3250 | Spot picker |  | Amersham Biosiense |  | Probe |  | 1159841 |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
34 | 3250 | Celleinkubator | Lab-tec | Sanyo | Sanyo MCO - 5AC | KF |  | 8090162 |  | siv lise bedringaas | ikke egnet |  |  | Hem-Gjertsen
35 | 3250 | Celleinkubator | Lab-tec | Sanyo | Sanyo MCO - 5AC | KF |  | 8090166 |  | siv lise bedringaas | ikke egnet |  |  | Hem-Gjertsen
36 | 3250 | Hypoksi inkubator |  | Thermo Forma | Thermo Forma | UiB |  | 301397-681 |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
37 | 3250 | Mikroskop |  | Nikon | Nikon Eclipse TS 100 | egne driftsm |  |  |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
NLB-4.etg | 4202 | CO2-inkubator | Thermo Scientific | Thermo Scientific | Forma steri-cycle CO2 incubator | UiB |  | 318851-5931 | 0199146
NLB-4.etg | 4203 | CO2-inkubator | Thermo Scientific | Thermo Scientific | Forma steri-cycle CO2 incubator |  |  | 318851-5978
NLB-4.etg | 4203 | Macfarland måler | VWR | Grant-bio | Den-1 McFarland Densitometer | UiB | 2011 | [5 empty] | Denne er lånt av Christoffer Lindemann (står på IFI sitt område).
NLB-4.etg | 4204 | Adaptor til ribolysator | MEDINOR | MP Biomedicals | Big Prep Adapter | UiB | 2011 |  | 0200155 |  | For bruk i P3 laboratoriet | Kan ikke tas ut uten å dekontamineres
NLB-4.etg | 4204 | Ribolysator | MEDINOR | MP Biomedicals | Fast Prep 24 | UiB | 2011 | 11031375 | 0200154 |  | For bruk i P3 laboratoriet | Kan ikke tas ut uten å dekontamineres
NLB-4.etg | 4204 | Sentrifuge | Dipl.Ing. Houm AS | Hettich | Rotana 460R kjølesentrifuge inkl. rotor | UiB | 2011 | 464 | 0204262 |  | For bruk i P3 laboratoriet | Kan ikke tas ut uten å dekontamineres
NLB-4.etg | 4204 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | Ultra low temperature freezer |  |  | 9011181 | 0193327
NLB-5.etg | 5005 | HPLC system | BioNordikaBergman | Shimadzu | UFLC XR (600 bar max pressure) |  | 2015 |  |  | Piotr Mydel | Etter avtale + opplæring
NLB-5.etg | 5005 | Mikroskop stereo | Leitz |  | Laborlux8 |  | 1991
NLB-5.etg | 5005 | Ultrafryserboks | LabTek | Sanyo | Ultra low, MDF-C8V1 |  |  | 10100362 |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5010 | Spektrofotometer | Millipore | Millipore | Direct Detect |  | 2012 | DDHW00010-00 | 0204306 | Silke Appel / Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5010 | Spektrofotometer |  | Saveen Werner | NanoDrop ND-1000 |  | 2008 |  |  | Silke Appel / Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5010 | Vannbad | Dako | Dako | PT-link |  | 2011 |  |  | Marianne
NLB-5.etg | 5015 | Blotte apparat - tørr | Invitrogen |  | iBlot |  |  |  |  | Audun Nerland
NLB-5.etg | 5015 | ELIspot/Fluorospot reader | AID | Advanced Imaging Devices (AID) | AID iSpot Spectrum Reader / AID Elispot Reader System ELR078IFL | ? | 2013 | Scanner: ELR078IFL1311031 AID Fluorescent Lamp: FL016297 Computer: SX79R50301D19F00169 | Ikke reg. | Rebecca Cox | Mulig etter avtale og opplæring |  | Uv-lyskilde har begrenset levetid ved bruk (ca. 500 timer) | Influensasenteret
NLB-5.etg | 5015 | ELISPOT leser |  | CTL-cellular techn ltd | ImmunoScan
NLB-5.etg | 5015 |  | BioRad | Luminex technology | Bio-Plex 200 system
NLB-5.etg | 5015 | Foto Geldokumentasjon | BioRad | BioRad | ChemiDoc |  | 2007 |  |  | Silke Appel
NLB-5.etg | 5015 | Thermocycler PCR |  | Eppendorf | Mastercycler ep gradient
NLB-5.etg | 5015 |  | Bergmann | BioTek | PowerWaveX
NLB-5.etg | 5015 | PCR-kabinett | LabTech | ScanLaf | Titan |  | 2008 | 11070019 |  |  | ok
NLB-5.etg | 5015 | PCR-kabinett |  | Esco | Isocide |  | 2011
NLB-5.etg | 5015 | Bioanalyzer |  | Agilent Technologies | Agilent 2100 Bioanalyzer G2938C |  |  | DE34903007
NLB-5.etg | 5015 | Bioanalyzer |  | Agilent Technologies | Agilent 2100 Bioanalyzer G2938C |  |  | DE34903598
NLB-5.etg | 5015 | Vannbad med kjøler | VWR | Grant | GD120
NLB-5.etg | 5015 | Sentrifuge |  | Eppendorf | 5417c
NLB-5.etg | 5015 | Sentrifuge |  | Eppendorf | Centrifuge 5430
NLB-5.etg | 5015 | Sentrifuge m/kjøl |  | Eppendorf | 5702R
NLB-5.etg | 5015 | Fluorometer | Invitrogen | Life Teachnologies | Qubit 30 |  |  |  |  | Thomas Eagen/Tharmini Kalananthan
NLB-5.etg | 5020 | ELISA leser |  |  | E max Precision micropl reader |  | 2001 |  |  | Karl Brokstad / Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5020 | Immunhistologi stainer |  | EMD | MIRA stainer |  |  |  |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5020 | Sentrifuge m/kjøl |  | Heraeus | Thermo Multifuge 1L-R |  | 2007
NLB-5.etg | 5020 | Sentrifuge m/kjøl til små rør |  | Thermo Scientific | Fresco 21 |  |  |  |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5020 | Spektrofotometer |  | BioTek | Synergy HI hybrid reader |  |  |  |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5020 | ELISA leser |  |  | Multiscan MS
NLB-5.etg | 5020 | Spektrofotometer |  |  | FLUOstar OMEGA plateleser |  |  |  | Helse Bergem | Turid Lunde | Etter avtale
NLB-5.etg | 5020 | Varmeskap |  | Termaks
NLB-5.etg | 5020 |  |  | xMap Tecnology | Luminex 100 |  | 2004 |  |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5045 | ELISA vasker + stacker | BioTek |  |  |  |  | RS232 | 195817 og 200156
NLB-5.etg | 5045 | Luminiscense avleser |  | Turner BioSystems | Modulus single tube multimode reader |  |  |  |  | Kalland
NLB-5.etg | 5065 | Risteinkubator med kjøl |  | Thermo Scientific | MaxQ4000 |  | 2015 |  |  | Åsne Jul-Larsen | Egnet etter opplærling
NLB-5.etg | 5065 | ribolyzer | Medinor | Thermo | Fast Prep |  | 2006 |  |  |  | ok
NLB-5.etg | 5065 | Ribolyzer |  | Thermo Electron Corporation | Fast Prep FP120 Bio101
NLB-5.etg | 5065 | Risteinkubator |  |  | HT Infors Minitron |  |  |  |  | Kjerstin Jakobsen
NLB-5.etg | 5065 | sentrifuge | Tamro | Sorvall | RC5c pluss |  | 1995(?) |  |  |  | ok
NLB-5.etg | 5065 | sentrifuge | Houm | Heraeus | Biofuge 15
NLB-5.etg | 5065 | Sentrifuge |  | Eppendorf | Centrifuge 5430
NLB-5.etg | 5065 | Sentrifuge m/kjøl |  | Eppendorf | Centrifuge 5430R
NLB-5.etg | 5065 | Sentrifuge m/kjøl |  | Kendro laboratory | HeraeusMultifuge 3 S-R
NLB-5.etg | 5065 | sentrifuge+kjølefelle+pumpe | Houm |  | SpeedVac |  | 1989 |  |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5065 | Varmeskap |  | Termaks | Termaks
NLB-5.etg | 5065 | Sonikator | Misonix |  | Sonikator 3000
NLB-5.etg | 5065 | Sonikator |  |  | Ultrasonic cleaner (vannbad)
NLB-5.etg | 5080 | Bioanalyzer |  |  | Agilent technologies |  |  |  |  | Hoang
NLB-5.etg | 5080 | Hybridization Incubator |  | Robbns Scientific Corporation | [5 empty] | Hoang
NLB-5.etg | 5080 | Q PCR |  | Applied Biosystems | ABI Prism |  |  |  |  | Kari
NLB-5.etg | 5080 | Varmeskap |  | Termaks | Termaks
NLB-5.etg | 5095 | Mikroskop med videokamera |  | Motic | BA310 |  |  |  |  | Vidar Bakken
NLB-5.etg | 5095 | ultralydbad til ELISA plater | Innovotech | Hielscher | MBEC HTP Assay |  | 2010 |  |  |  | nei | Laget for en helt spesiell metode
NLB-5.etg | 5095 | Stereo mikroskop | VWR | Motic
NLB-5.etg | 5095 | 454 sekvensator | Roche | Roche | GS Junior 454 | leasing | 2014 |  |  | Audun H. Nerland | godt egnet |  | kan bare brukes av personer som har fått grundig opplæring | Audun
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 45K30 |  | 1990 |  |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 45K30 |  |  |  |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 45K30 |  | 1998 |  |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | Union Carbide | 34XT |  |  |  |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 plus 45K30 |  |  |  |  | Karl Henning Kalland
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 plus 45K30 |  |  |  |  | Karl Henning Kalland
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 4 |  |  |  |  | Steinar Sørnes
NLB-5.etg | 5100 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 4 |  |  |  |  | Steinar Sørnes
NLB-5.etg | 5105 | PCR-kabinett med UV-lys |  | LTF-Labortechnik | [5 empty] | Harald Wiker
NLB-5.etg | 5105 | Sentrifuge |  |  | Eppendrof 5430
NLB-5.etg | 5110 | Ismaskin | LabTek |  | PORKKA |  | 2009 |  | 185633
NLB-5.etg | 5110 | Sentrifuge | Heraeus |  | Megafuge 1.0 R med kjøling
NLB-5.etg | 5110 | Thermocycler PCR |  | Applied Biosystems | 2720 |  | 2006 |  | 8467
NLB-5.etg | 5110 | Thermocycler PCR | Applied Biosystems | Applied Biosystems | 2720 |  | 2007
NLB-5.etg | 5110 | Thermocycler PCR |  | Perkin-Elmer | GeneAmpSyst. 9700 |  | 1999 |  | 645321
NLB-5.etg | 5110 | Thermocycler PCR | Applied Biosystems | Applied Biosystems | GeneAmp PCR systems 9700 |  |  |  |  | Harleen Grewal
NLB-5.etg | 5110 | Thermocycler PCR med PC | Applied Biosystems | Applied Biosystems | 7500 Real time PCR system |  | 2004 |  | 50000-466 og 50000-467 | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5110 | Thermocycler PCR med PC |  | Roche | Light cycler 480 II |  |  |  |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5110 | Varmeskap |  | Termaks | Termaks B8054 |  |  | 4-1147
NLB-5.etg | 5110 | Varmeskap |  | Termaks | Termaks B8260 |  |  | 1-87
NLB-5.etg | 5110 | Multikanal pumpe |  | Watson Marlow | 8-kanal |  | 2007
NLB-5.etg | 5110 | Multikanal pumpe |  | Watson Marlow | 16-kanal |  | 2007
NLB-5.etg | 5110 | Pulsfeltgelellektroforeseutstyr | BioRad | BioRad | Chef-DR III System | ? | ?
NLB-5.etg | 5110 | Pulsfeltgelellektroforeseutstyr | BioRad | BioRad | Electrophoresis cell |  |  | 275BR 015321
NLB-5.etg | 5110 | Pulsfeltgelellektroforeseutstyr | BioRad | BioRad | cooling module |  |  | 816BR 2454
NLB-5.etg | 5110 | Pulsfeltgelellektroforeseutstyr | BioRad | BioRad | speed pump |  |  | 260BR 4392
NLB-5.etg | 5110 | FACS Cellesorterer | BD Norge | BD Biosciences | BD Aria Sorp IIu | Inst. for Biomedisin | 2006 | 30146 |  | Brith Bergum | Egnet etter opplæring |  |  | Kj.Flow.-Enger
NLB-5.etg | 5110 | Flowcytometer | Accuri Cytometers Inc | Accuri Cytometers Inc | Accuri C6 | Kjernefasiliteten for flowcytometri | 2009 | 2578 |  | Brith Bergum | Egnet etter opplæring |  |  | Kj.Flow.-Enger
NLB-5.etg | 5110 | Celleteller/Kitbasert flowcytometer | Merck Millipore | Merck Millipore | Muse | Kjernefasiliteten for flowcytometri/HUS(303390/911505) | 2013 | 7200120590 | 0500-3115B | Brith Bergum | Egnet etter opplæring
NLB-5.etg | 5110 | Cell Sorter | Sony |  | model no LE-SH800ZDP | Kjernefasiliteten for flowcytometri | 2015 |  | UIB 0214591 | Brith Bergum | Egnet etter opplæring
NLB-5.etg | 5110 | Flow cytometer | NerliensMeszansky | Beckman Coulter | Cytomics FC500MPL | UIB/HUS? | 2005 | AH45039 |  | Steinar Sørnes | Egnet etter opplærling
NLB-5.etg | 5115 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 45K30 |  |  |  |  | Karl Henning Kalland
NLB-5.etg | 5115 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 plus |  | 2013 |  |  | Karl Henning Kalland
NLB-5.etg | 5115 | Nitrogentank |  | FFF Thermolyne | Locator 8 |  |  |  |  | Influsensa gruppen
NLB-5.etg | 5115 | Cryostat | Tamro | Leica | CM 3050 S |  | 2002
NLB-5.etg | 5115 | Mikroskop | Interfoto Instrument AS | Nikon | Eclipse E600
NLB-5.etg | 5115 | Nitrogen påfyllingstank | Yara | Cryo diffusion | RBP 120 VLN |  |  | AA4662 |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5129 | Gel dokumentasjon system | Uvitek |  | Uvipro Chemi |  |  |  |  | Harald wiker
NLB-5.etg | 5129 | Varmeskap | Termaks |  | Termaks
NLB-5.etg | 5165 | Sentrifuge med kjølig | NerliensMeszansky | BeckmanCoulter | Allegra X-12R | UIB | 2005 | ALX04M68 |  | Steinar Sørnes/Marit Tellevik | Egnet |  |  | Infeksjon
NLB-5.etg | 5165 | Sentrifuge, med kjøling |  | Eppendorf | Centrifuge 5810R | UIB | 2009 | 5811YP244886 |  | Steinar Sørnes/Marit Tellevik | Egnet |  | Innkjøpt i forb m flytting til NLB | Infeksjon
NLB-5.etg | 5165 | Plate-Inkubator/shaker |  | Labsystems | iEMS type 1410 | UIB | ? | 14100-102 | UIB 703254 | Steinar Sørnes | Egnet |  |  | Infeksjon
NLB-5.etg | 5165 | Platevasker |  | Labsystems | Wellwash 4Mk2 | UIB | ? | 000-3226 |  | Steinar Sørnes | Egnet |  |  | Infeksjon
NLB-5.etg | 5165 | Vekt |  | Ohaus | Explorer 210g | UIB | ? | 1122092510 |  | Steinar Sørnes/Marit Tellevik | Egnet |  |  | Infeksjon
NLB-5.etg | 5165 | Mikroskop |  | Leica | Leica DM LB |  | 2000 |  | HUS Med lab 28510 01.12.00 |  |  |  |  | Infeksjon
NLB-5.etg | 5165 | Mikroskop |  | Zeiss | Zeiss |  | <1983 |  | HUS -182-1323 |  |  |  |  | Infeksjon
NLB-5.etg | 5166 | invertmikroskop | Bergmann? | Olympus | CKX 41 |  | 2006 | 6AO6742 | 8486 |  | ok
NLB-5.etg | 5165 | Inkubator med kjøling |  | Torrey Pines Scientific | ECHOterm |  | ? | [6 empty] | Infeksjon
NLB-5.etg | 5165 | Vakumsug |  | Ameda Egnell | Senator 30
NLB-5.etg | 5165 | Semtrifuge |  | Eppendorf | 5415D
NLB-5.etg | 5165 | Varmeskap |  | Binder
NLB-5.etg | 5165 | pH meter |  | Radiometer analytical | PHM210
NLB-5.etg | 5175 | Cytof | AH Diagnostics |  |  |  | 2015 |  |  | Birth Bergm
NLB-5.etg | 5220 | Risteinkubator | Medinor AS | Labnet | Labnet 311DS | UiB (FFL? Infeksjon?) | 2010 |  |  | Steinar Sørnes/Marit Tellevik | Egnet, etter opplæring. NB! Benyttes bla til dyrkning av bakterier eller andre agens i BSL2 |  | Innkjøpt i forb m flytting til NLB | Infeksjon
NLB-5.etg | 5220 | Celleinkubator | LabTec | Sanyo | MCO-15AC (CO2-inkub.) | UiB (FFL? Infeksjon?) | 2009? | 9100457 |  | Steinar Sørnes/Marit Tellevik | Egnet, etter opplæring. NB! Benyttes bla til dyrkning av bakterier eller andre agens i BSL2 |  | Innkjøpt i forb m flytting til NLB | Infeksjon
NLB-5.etg | 5220 | Sentrifuge, med kjøling | Medinor | Kubota | Kubota 8700 |  | ? | N40311 | 705027? | Steinar Sørnes/Marit Tellevik | Egnet |  | Sentrifugen er gammel og nærmer seg pensjonalder | Infeksjon
NLB-5.etg | 5220 | Hybridiseringsovn | Amersham | Amersham | Hybridization Oven/Shaker |  | ? | R000100716 |  | Steinar Sørnes/Marit Tellevik | Egnet |  | Utstyret er trolig > 10 år gammelt. Kjøpt inn av Nina Langeland, Infeksjon | Infeksjon
NLB-5.etg | 5220 | Varmeskap |  | Termaks
NLB-5.etg | 5220 | Varmeskap |  | Termaks
NLB-5.etg | 5220 | Sentrifuge |  | Eppendorf
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseboks | LabTek | Panasonic | MDF-594PE |  | 2013 | 13090050 | UiBnr 0212627 | Karl Henning Kalland
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseboks |  | Termo Electron Corp. | Ultrafrys
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseboks |  | Termo Electron Corp. | Ultrafrys
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryserboks | LabTek | Panasonic | MDF-794-PE |  |  |  |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryserskap | LabTek | Sanyo | Ultra low, MDF-U5386S |  |  | 10100163 |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryserskap | LabTek | Sanyo | Ultra low, MDF-U55V |  |  | 11060249 |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryserskap | LabTek | Sanyo | Ultra low, MDF-U73V |  |  | 9010031 | 0193324 | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryserskap | Houm | Thermo Scientific | ULT freezer Forma 88000 series |  | 2015 |  |  | Marianne Eidsheim
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U73V
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U73V
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap |  | Dairei
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U73V
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U52V |  |  |  |  | Harald Wiker
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U73V
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U73V |  |  |  |  | Steinar Sørnes
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U73V |  |  |  |  | Steinar Sørnes
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Panasonic | KM-Du73Y1E |  |  |  |  | Karl-Henning Kalland
NLB-5.etg | 5235 | Ultrafryseskap | LabTek | Sanyo | MDF-U53V |  |  |  |  | Steinar Sørnes
NLB-5.etg | 5235 | Varmeskap |  | Termaks | Termaks
NLB-5.etg | 5240 | 150°C ultrafryseboks | LabTech | Sanyo | Ultra low
NLB-5.etg | 5240 | Varmeskap |  | Termaks | Termaks
NLB-5.etg | 5240 | Varmeskap |  | Termaks | Termaks
NLB-5.etg | 5240 | Copy Lightning unit |  | Kaiser | RB5000 DL |  |  |  |  | Vidar Bakken
NLB-5.etg | 5240 | Lysboks |  |  | DW viewboxes |  |  |  |  | Vidar Bakken
NLB-5.etg | 5240 | Pipetteringsrobot |  |  | MWGt Genomic technology |  |  |  |  | Audun Nerland
NLB-5.etg | 5245 | Cytation 5 Imageing reader | BioNordika Bergman | BioTek |  |  | 2015 |  |  | Karl Brokstad | etter opplæring
NLB-5.etg | 5245 | Mikroskop |  | Nikon | Optiphot | [5 empty] | ok
NLB-5.etg | 5245 | Miroskop |  | LEICA | Mikroskop IF m/ tilehør LEICA DM IRBE
NLB-5.etg | 5245 | Miroskop |  | Leica | IF mikroskop DMRE m kamera og mac |  |  |  |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5245 | Slide scanning med lmac |  |  | Plustek |  |  |  |  | Karl Brokstad
NLB-5.etg | 5245 | Sentrifuge |  | Kubota
NLB-5.etg | 5245 | Ultrasentrifuge |  | Beckman | TLX | [5 empty] | På utlån til monica.mannelqvist@uib.no
NLB-5.etg | 5250 | frysetørker | Medinor | Heto-Holten | Drywinner DW3 |  | 2000 | 67892000 |  |  | ok
NLB-5.etg | 5250 | SpeedVac |  | Eppendorf | Consentrator Plus |  |  |  |  | Harald Wiker
NLB-5.etg | 5250 | Laboratorie oppvaskemaskin | Lab-Tec | Miele | G7883 | UiB | 2015 | 51/74363600 | UiB 02214 | Tove Folkestad
NLB-5.etg | 5250 | Varmeskap |  | Termaks | [5 empty] | Tove Folkestad
NLB-5.etg | 5270 | CO2-inkubator | Tamro | Thermo Electron corporation | Heracell 150
NLB-5.etg | 5270 | Sentrifuge |  | Eppendorf | Centrifuge 5810 R
NLB-5.etg | 5270 | Sentrifuge |  | KUBOTA | KUBOTA 8000
NLB-5.etg | 5270 | Sentrifuge m/kjøl |  | Eppendorf | Centrifuge 5417 C
NLB-5.etg | 5270 | Mikroskop |  | Nikon | Eclipse TS100
NLB-5.etg | 5270 | Mikroskop |  | Nikon | Eclipse TS100
NLB-5.etg | 5275 | CO2-inkubator |  | Binder | WTB
NLB-5.etg | 5275 | CO2-inkubator |  | Binder
NLB-5.etg | 5275 | Mikroskop, invert |  | Nikon | Eclipse TS100
NLB-5.etg | 5275 | Sentrifuge m/kjøl | VWR | Eppendorf | 5810R
NLB-5.etg | 5275 | Sentrifuge m/kjøl |  | Heraeus | Labofuge 400R
NLB-5.etg | 5275 | Sentrifuge |  | Eppendorf | 5424
NLB-5.etg | 5275 | Sikkerhetsbenk | Medinor | Holten | LaminAir
NLB-5.etg | 5280 | Sentrifuge m/kjøl |  | Thermo | Heraeus Multifuge 1 S-R
NLB-5.etg | 5280 | Sentrifuge m/kjøl | VWR | Eppendorf | 5810R
NLB-5.etg | 5280 | Sentrifuge m/kjøl |  | Thermo Scientific | Heraeus Fresco 17
NLB-5.etg | 5280 | Mikroskop, invert |  | Leica | DMIL
NLB-5.etg | 5280 | Celleteller |  | Schärfe system | Casy
NLB-5.etg | 5280 | Elektroporator |  | BTX Harvard apparatus | ECM 830 electro square porator
NLB-5.etg | 5280 | Sikkerhetsbenk |  | NUAIRE | NU-437-400E |  |  | 104228020606
NLB-5.etg | 5285 | anaerobutstyr | Ermatech | Mart | Anoxomat |  | 2000(?) |  |  |  | ok
NLB-5.etg | 5285 | CO2-inkubator |  | Heto-Holten | Cellhouse 170 |  | 2003 |  | 645318 |  | ok | kun for bakterier
NLB-5.etg | 5285 | CO2-inkubator |  | Thermo | Forma Series II |  | 2006 |  | 8466 |  | ok | celler/bakterier
NLB-5.etg | 5285 | lysmikroskop |  | Olympus | Axioskop 40 |  | 2003 | 3308000170 |  |  | ok
NLB-5.etg | 5285 | Spektrofotometer | Pharmacia | LKB | Ultrospec |  | 1993 | 58091 | 645293 |  | ok
NLB-5.etg | 5285 | spektrofotometer | pharmacia | LKB | Novaspec |  | 1995 |  |  |  | ok
NLB-5.etg | 5285 | Stereo mikroskop |  | Olympus | SZ40
NLB-5.etg | 5285 | sterilbenk/sikkerhetsbenk | Medinor | Heto-Holten |  |  | 1999 |  |  |  | ok
NLB-5.etg | 5285 | ultrafryser boks | LabTech | Sanyo | Ultra low, MDF-C8V |  | 2006 |  |  |  | nei | Liten, kun for lab.oral
NLB-5.etg | 5285 | Varmeskap |  |  | Termaks |  | 1993 |  | 645319 |  | ok | til bakterier
NLB-6.etg | 6295 | Immunhistokjemi | Roche |  | Ventana IHC IT | BMFS | 2009 | 810866 |  | Stian Knappskog | Ikke egnet | Krever omfattende opplæring
NLB-6.etg | 6315 | Gulvsentrifuge | Nerliens Meszansky |  | Avanti J-26 XP | BMFS | 2009 | JXS09K27 |  | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
NLB-6.etg | 6315 |  | Bergman | BioTek | ELISA vaskestasjon | BMFS | 2011 | 255373 | 198917 | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
NLB-6.etg | 6315 | Ultrasentrifuge | Nerliens Meszansky | Optima | Optima Max XP | BMFS | 2011 | CTZ11E16 | 201696 | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
NLB-6.etg | 6315 |  | VWR | Eppendorf | Sentrifuge 5810R | BMFS | 2009 | 5811YP244874 |  | Stian Knappskog | Egnet
NLB-6.etg | 6320 | Pippeteringsrobot | Nerliens Meszansky | Beckman Coulter | Biomek 3000 | BMFS | 2011 | 9861201040 | 201665 | Stian Knappskog | Ikke egnet | Krever omfattende opplæring
NLB-6.etg | 6320 | Plasmid rens | Qiagen | Qiagen | QIAcube | BMFS | 2010 | 11265 | 196633 | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
NLB-6.etg | 6330 |  | VWR | Binder | CO2-inkubator | BMFS | 2009 | 09-05379 |  | Stian Knappskog | Lite egnet | Kapasitetsproblem
NLB-6.etg | 6330 |  | Inter instrument AS | Nikon | Mikroskop invert TS100 | BMFS | 2009 | 601362 |  | Stian Knappskog | Egnet
NLB-6.etg | 6330 |  | Inter instrument AS | Nikon | Mikroskop invert TS100 | BMFS | 2009 | 601363 |  | Stian Knappskog | Egnet
NLB-6.etg | 6340 |  | VWR | Binder | CO2-inkubator | BMFS | 2009 | 09-05381 |  | Stian Knappskog | Lite egnet | Kapasitetsproblem
NLB-6.etg | 6340 |  | VWR | Binder | CO2-inkubator | BMFS | 2009 | 09-05370 |  | Stian Knappskog | Lite egnet | Kapasitetsproblem
NLB-6.etg | 6340 |  | Inter instrument AS | Nikon | Mikroskop invert TS100F | BMFS | 2011 | 604190 | 196637 | Stian Knappskog | Egnet
84 | 7316 | Mikroskop | ? | Olympus | OLYMPUS BX51TF | 130001 (påført m.) | ? | 8A 20649 | 0196662 | Vernesa Dizdar | Egnet, etter avtale og opplæring |  | Knyttet opp mot Reg. nr. 0196663 (PC) | Gastro
102 | 8100 | Sentrifuge, med kjøling |  | Heraeus | Multifuge |  | 2008 |  |  | Elin Theodorsen | Egnet | Egnet etter opplæring |  | Endo-Husebye
214 | 8100 | Sentrifuge, mikro m/kjøl | ONEMED AS | Thermo electron corporation | Heraeus Fresco 17 centrifuge | 231724 | 2006 | 40621072 | 9645 | Kari H. Mortensen, lipidgruppen | Egnet dersom ledig kapasitet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
215 | 8100 | Sentrifuge, med kjøling | ONEMED AS | Thermo electron corporation | Heraeus Multifuge 3S-R Centrifuge |  | 2006 |  |  | Kari H. Mortensen, lipidgruppen | Egnet dersom ledig kapasitet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
| 8100 | Ristemaskin | VWR INTERNATIONAL AS | Edmund Buhler | Control |  | 2014 | 6102 HB 01086 | 214566 | Kari H. Mortensen, lipidgruppen | Eget, men må ikke flyttes på
| 8100 | Sentrifuge, mikro m/kjøl |  | Thermo Scientific | Heraeus Fresco 21 centrifuge |  | 2009 | 41056779 |  | Elin Theodorsen, ENDO | Ikke egnet | mye i bruk
| 8100 | Sentrifuge, mikro m/kjøl |  | Thermo Scientific | Heraeus Fresco 21 centrifuge |  | 2009 | 41058230 |  | Carol Cook, Hormon | Ikke egnet | mye i bruk
217 | 8100 | Vekt |  | Sartorius | CPA2P |  | 2009 | 24804186? |  | Liv Kristine Øysæd, Lipidgruppen | Egnet |  | 5 desimaler | Med.bio-Lipidgr.
| 8120 | Geldokumentasjons-utstyr |  | BioRad |  | Hormonlaboratoriets fond | 2006 | 76S/03073 | HS-49138 | Alba Kaci, Mody gruppen
132 | 8120 | Uv-benk til PCR |  | Esco |  |  | 2009 |  |  | Elin Theodorsen, ENDO | egnet |  |  | Endo-Husebye
219 | 8140 | Sentrifuge, vakum | HOUM | Savant | DNA Speed Vac DNA 110 |  |  | 1H310112-4D |  | Elin Theodorsen, ENDO | Godt egnet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
220 | 8140 | Sentrifuge, mikro m/kjøl |  | Thermo scientific | Heraeus Fresco 21 centrifuge |  |  | 41056777 |  | Carol Cook, Hormon |  |  |  | Med.bio-Lipidgr.
221 | 8140 | Sentrifuge, Ultra |  | Beckman | L-80 Ultracentrifuge |  | 1995 | 00L-95L33 | LKB-19488 11/12-95 | Randi Sandvik, lipidgruppen | Mangler rotorer |  | Donert fra LKB | Med.bio-Lipidgr.
222 | 8140 | Sentrifuge, Ultra | Dan Meszansky AS | Beckman | Optima MAX |  | ca.2000 | CTM 99A17 | 134606/1829 -4308 | Eirik Bratland, ENDO |  |  |  | Med.bio-Lipidgr.
| 8140 | Kjølesentrifuge |  | Beckman | Acanti J-26SXP |  | 2014 |  | 2014565 | Randi Sandvik, lipidgruppen | Egnet etter opplæring
| 8140 | Scintillasjonsteller | Perkin Elmer Norge | Perkin Elmer | TriCarb 4910 TR | 238145 | 2015 | SGLO026150015 | 221427A | Kari H. Williams, lipidgruppen / Elisabeth Harlvorsen, ENDO | Egnet etter opplæring
261 | 8140 | Sentrifuge, High-speed | VWR | Sorvall | RC6+ | Hormonlab | 2010 | A30001 | 40488 | Carol Cook |  |  |  | Endo-Hormon
263 | 8140 | Sentrifuge | Nerliens Mezansky | Beckman | Avanti | Hormonlab | 1995 | JHY93L08 | 19493 |  |  |  |  | Endo-Hormon
| 8140 | Mikroplate Scintillation counter | Å.Sjøberg a/s | Packard | TopCount |  |  | 41228 |  | Kristin Pausel Rye, Hematologi | Egnet, etter opplæring
| 8140 | Sentrifuge |  | Hettich | Universal 32 | Donert til fellesutstyret av Gastro K1 |  |  |  | Aud Sissel Hjartholm, Gastro | Egnet, etter opplæring
88 | 8145 | Plateleser (UV-Vis) | A/S E. Pedersen & Sønn | Molecular Devices | SpectraMax Plus384 | 131714 | 2006 | MNR 05253 | 0009695 | Aud Sissel Hjartholm, Gastro | Egnet, etter opplæring |  | UV | Flere (Gastro, Lipid, Hemato, Husebye, Endo-Hormon)
89 | 8145 | Plateleser (Fluorescens) | A/S E. Pedersen & Sønn | Molecular Devices | SpectraMax Gemini EM | ? | ? | EM 01092 | Ikke reg. | Andrè Sulen, Aud Utheim | Egnet, etter opplæring |  | Fluorescens | Gastro
187 | 8145 | Geldokumentasjons-utstyr | Diagen AS | Alpha Innotech | FluorChem HD2 | HUS-Hjerteavdelingen (Forskningsmidler) | 2007 | 503835 | mangler | Bodil Bjørndal,lipidgruppen | Egnet, etter opplæring |  | Brukes bare til forskning | Flere (kardio, Lipid, Husebye)
188 | 8145 | Spektrofotometer | Bergman | Shimadzu | UV-1800 | 231732 | 2011 | A11634800066 CD | 0201697 | Randi Sandvik | Egnet, etter opplæring |  |  | Med.bio-Lipidgr.
189 | 8145 | Spektrofotometer | Holger teknology | Varian | Cary 50 BIO | Rune Ulvik/Bjørn Bolann (HUS) | 1998 | EL98113403 |  | Kari H. Williams | Egnet, etter opplæring |  | UV-visible | Med.bio-Lipidgr.
| 8145 | Spektrofotometer (til RNA/DNA) | QUIAGEN | QIAxpert | Endo/Hormon |  |  | 200389 | 222509 | Kristina Strand, Hormon | Egnet, etter opplæring
190 | 8145 | Spektrofotometer (til RNA/DNA) |  | Werner Saveen | Nano Drop ND 1000 | Endo/Hormon |  | A421 |  | Elin Theodorsen | Egnet, etter opplæring |  | DNA/RNA -måler renhet og konsentrasjon | Flere (Endo, Med.bio-Lipid)
192 | 8145 | Bioanalyzer |  | Agilent | 2100 Bioanalyzer |  |  | DE64704254 | 13682 (FFS) | Kari H. Williams, lipidgruppen | Egnet, etter opplæring |  | DNA/RNA -måler renhet (RIN verdi) | Flere (Husebye, Lipid, Endo-Hormon)
193 | 8145 | Oxygraph | WGT-Oroboros | Oroboros | Oxygraph-2k Highresolution respirometry | Rolf Berge/IFI | 2002 | 103716 |  | Kari H. Williams, lipidgruppen | Ikke egnet | Knyttet til forskergruppe |  | Med.bio-Lipidgr.
264 | 8145 | Luminometer | Nerliens Mesansky | BMG LabTech | Fluorostar Optima | Hormonlab | 2009 | 413-3441 |  | Jan Inge Bjune, Hormon | Godt egnet |  | Felles utstyr (HUS) | Endo-Hormon
90 | 8190 | Analysevekt | ? | Sartorius | CP64 | ? | ? | 18402183 | Ikke reg. | ? | Egnet |  | Maks 64 g | Gastro
209 | 8190 | Vekt |  | Mettler-Toledo | PB4002-S/FACT |  | 2006 |  | 0009646 | Kari H. Mortensen | Egnet |  | To desimaler | Med.bio-Lipidgr.
117 | 8205 | Risteinkubator | VWR | Edmund Buhler GmbH | Contorl + TH-30 | 231747 (Husebye/Mellgren) | 2012 | 6100 IZ 1047 og 6162 (hette) | 0201742 | Hajirah Muneer, ENDO | Egnet |  |  | Endo-Husebye
118 | 8205 | Varmeskap |  | Termaks | Inkubator |  |  |  |  | Hajirah Muneer, ENDO | Egnet |  |  | Endo-Husebye
119 | 8205 | Vannbad |  | Heto | OBN 18 |  |  |  |  | Jan Inge Bjune, Hormon | Egnet |  |  | Endo-Husebye
269 | 8205 | Risteinkubator (Back-up) | VWR | New Brunswick | Innova 4000 |  | 1998? | 190839783 |  | Jan Inge Bjune, Hormon |  |  |  | Husebye, Endo-Hormon
271 | 8205 | Varmeelemet | Tamro | Heto | OBN 18 | Hormonlab | 1999 | 66819008 | UiB 0201688 | Jan Inge Bjune, Hormon |  |  |  | Endo-Hormon
211 | 8245 | Homogenisator | Qiagen | Qiagen | Tissue Lyser II | Invistering 2011-IFI | 2011 | 1211091106 | 0201688 | Andre Madsen, Hormon | Egnet |  |  | Flere (Endo, Med.bio-Lipid)
272 | 8245 | DNA/RNA rensing | Qiagen | Qiagen | Qiacube | Hormonlab | 2010 | 11326 | 33214 | Andre Madsen, Hormon | Lite | Oppbevaring gruppens prøver, fullt |  | Endo-Hormon
205 | 8255 | Plateleser, multiplex | BIORAD | Luminex | BioPlex 200 | Hjerte (HUS)/Nygård, Forskningsmidler | 2006 | LXY05342103 |  | Kari H. Williams, lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring | Luminex xMap Teknologi. Brukes bare til forskning | Kardio, Med.bio-lipid
206 | 8255 | Klinisk -kjemisk analyse instrument | Roche |  | Hitach 917 |  | 2004 | 0726-6 |  | Liv Kristine Øysæd, Lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring og mye vedlikehold - mye i bruk av gruppen. |  | Med.bio-Lipidgr.
207 | 8255 | Klinisk -kjemisk analyse instrument | Roche |  | Cobas c 111 | NLB-IFI | 2009 | 2471 | 0194503 | Liv Kristine Øysæd, Lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring. |  | Med.bio-Lipidgr.
248 | 8270 | Vaskemaskin | LabTec | Miele | G7893 | NLB- Byggp. utstyr (BPIP) | 2009 | 00/74340462 | 194523 | Kari H. Mortensen, lipidgruppen | Godt egnet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
249 | 8270 | Vaskemaskin | LabTec | Miele | G7883 | NLB- Byggp. utstyr (BPIP) | 2009 | 44/74341885 | 194512 | Kari H. Mortensen, lipidgruppen | Godt egnet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
250 | 8270 | Tørkeskap | LabTec | Termaks |  | HS | 2009 |  | 334406.801-HS | Hormonlab | Godt egnet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
277 | 8270 | Autoklav | Fisher Scientific | Systec | DX-100 | Hormonlab? | 2009 | D0913 | HB 0334702.803 | Hormonlab. Otto Borhom/Carol Cook |  |  |  | Endo-Hormon
280 | 8270 | Vaskemaskin | Lab Tec | Meile | Professional G7835CD | HUS | 2009 |  | 0201666 | Hormonlab, Otto Borholm |  |  | Har program for syrevask | Endo-Hormon
| 8310 | Ismaskin | Lab Tec | Porkka | KF300 |  | 2016 |  | UIB-0215401 | Kari H. Mortensen, lipidgruppen | Godt egnet
281 | 8320 | Real-Time PCR maskin | Roche Diagnostics | Roche | LightCycler 480 | 131700 | 2006 |  | institutt for indremedisin | Jan Inge Bjune, Hormon | Vanskelig da den står i HUS-areal |  |  | Endo-Hormon
121 | 8330 | PCR Maskin | Applied Biosystem | Gene Amp | PCR System 9700 |  |  |  |  | Elin Theodorsen, ENDO | Egnet |  |  | Endo-Husebye
122 | 8330 | PCR Maskin | Eppendorf | Eppendorf | Mastercycler |  | 2008 | NO: 5354 003737 |  | Elin Theodorsen, ENDO | Uegnet | knyttet til forskergruppe |  | Endo-Husebye
254 | 8330 | Real-Time PCR maskin | Applied Biosystems | Applied Biosystems | ABI Prism 7900HT Sequence Detection System | UNIFOB+ekstern | 2001 | 200110 | 3415 | Randi Sandvik, lipidgruppen | Egnet etter opplæring |  |  | Lipidgr + Husebye
282 | 8330 | Pipetteringsrobot | Hamilton | Hamilton | MicroLab starlet | 131700 | 2012 | 6527868001 | 0199917 | Jan Inge Bjune, Hormon |  |  |  | Endo-Hormon
283 | 8330 | Real-Time PCR maskin | Roche Diagnostics | Roche | LightCycler 480 |  | 2011 |  |  | Jan Inge Bjune, Hormon | Egnet etter opplæring |  |  | Endo-Hormon
| 8330 | PCR Maskin | Applied Biosystem | Gen Amp | PCR System 2700 |  |  |  | UiB 132700-3419 | Randi Sandvik, lipidgruppen | Egnet etter opplæring
124 | 8335 | Varmeskap |  | Termaks | Inkubator |  |  |  |  | Elin Theodorsen, ENDO | Egnet |  |  | Endo-Husebye
125 | 8335 | Geldokumentasjons-utstyr | BIO RAD |  | Gel-Doc EZ Imager | 230023-720009 (130001) | 2010 | 735BR00371 | 0199917 | Elin Theodorsen, ENDO | Egnet |  | Reg på stedkode 131500 (Gade) | Husebye, Endo-Hormon
286 | 8345 | Autoklav | Fisher Scientific | Systec | DX-100 | BPIP utstyr | 2009 | D1044 | UIB-0193340 HS-334101.802 | Olivera Bozickovic, Hormon |  |  |  | Husebye, Endo-Hormon
288 | 8350 | Sentrifuge, med kjøling | VWR | Eppendorf | 5810R | IFI | 2009 | 5811YP744866 | ikke registrert | Olivera Bozickovic, Hormon |  |  |  | Endo-Hormon
289 | 8350 | Sentrifuge | VWR | Eppendorf | 5702 | 130001/FFL | 2011 | 5702Z1622693 | 0193847 |  |  |  |  | Endo-Hormon
307 | 8350 | Celleteller | Invitrogen | Invitrogen | Countess |  | 2009 | 09031-080 |  | Olivera Bozickovic, Hormon |  |  |  | Endo-Hormon
105 | 8355 | Celleinkubator | lab tec | Sanyo | CO2-inkubator |  | 2011 | 09100289 |  | Eirik Bratland | Ikke egnet | knyttet til forskergruppe |  | Endo-Husebye
106 | 8355 | Mikroskop |  | Leika | Leica DMIRB |  |  |  |  | Eirik Bratland | egnet | egnet |  | Endo-Husebye
256 | 8355 | Celleteller | Millipore AS |  |  | 231733 | 2012 | A500D9MT | 0201683 | Eirik Bratland | Egnet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
| 8355 | Vannbad | Gant | [6 empty] | Eirik Bratland
116 | 8360 | Cellesorterer |  | Milenyi biotec | AutoMacs |  | 2003 |  |  | Anette Bøe Wolff | ikke egnet |  |  | Endo-Husebye
291 | 8360 | Celleinkubator | Houm | Forma | 370 (CO2-inkubator) | 13320 |  | 28925-1829 | ikke registrert | Carol Cook, Hormon |  |  |  | Endo-Hormon
293 | 8360 | Risteinkubator | VWR (tidl Tamro) | Infors | Minitron | Hormon? | 2001 |  |  | Carol Cook, Hormon |  |  |  | Endo-Hormon
| 8360 | Mikroskop | Inter foto Instumant AS | Nikon | Nikon Diaphot |  |  |  |  | Carol Cook, Hormon
294 | 8360 | Risteinkubator | VWR | Heidolph | UniMax 1010 | 130001/FFL | 2010 | 041040112 og 031005946 |  | Carol Cook, Hormon |  |  |  | Endo-Hormon
241 | 8365 | Mikroskop |  | Nicon | Inverted microscope TMS |  | Før 2000 | 3120839 | IKB-Rolf Berge | Liv Kristine, Lipidgruppen | Godt egnet |  |  | Med.bio-Lipidgr.
243 | 8365 | Celleinkubator | Lab Tec | Sanyo | CO2 inkubator. Model MCO-19AIC (UV) |  | 2011 | 9100290 |  | Liv Kristine, Lipidgruppen | Ikke egnet | Brukes av en gruppe om gangen for å hindre kontaminering av cellekulturer |  | Med.bio-Lipidgr.
244 | 8365 | Celleinkubator |  | Forma Scientific | CO2 water jacketed incubator. Model 3111 |  | Før 2009 | 28925-1830 | 693180 | Liv Kristine, Lipidgruppen | Ikke egnet | Brukes av en gruppe om gangen for å hindre kontaminering av cellekulturer |  | Med.bio-Lipidgr.
| 8365 | Vannbad |  | LAUDA |  | Lipidgruppen | ca 2010 | LCB0725-10-0037 |  | Liv Kristine Øysæd, Lipidgruppen | Ikke egnet
308 |  | Celleanalysator, Real-Time | Roche |  | xCELLigence RTCA DP analyzer m/PC | 230023 - 720009 | 2011 | 32-1-0910-1158-1 | 0193824 | Thomas Helland | Middels (opplæring kreves, noen restriksjoner). |  | Må stå i dedikert inkubatorskap.Bør ikke flyttes da den vil måtte re-kalibreres. NB! Sterilt arbeid. | Endo-Hormon
228 | 8375 | Gas Chromatograph GC 8000TOP | Instrument tec. | CE Instruments, ThermoQuest Italia | 8000TOP 11725079 |  |  | 981098 |  | Pavol Bohov, Lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring og mye vedlikehold, fare for kontaminering. |  | Med.bio-Lipidgr.
229 | 8375 | Automatic Sampler AS 800 | Instrument tec. | CE Instruments, ThermoQuest Italia | AS 800 C.U. |  |  | 970833 |  | Pavol Bohov, Lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring og mye vedlikehold, fare for kontaminering. |  | Med.bio-Lipidgr.
230 | 8375 | Gas Chromatograph Trace GC Ultra | Instrument tec. | Finnigan | K02443430000010 | UNIFOB | 1998 | 20033500 |  | Pavol Bohov, Lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring og mye vedlikehold, fare for kontaminering. |  | Med.bio-Lipidgr.
231 | 8375 | GCQ-Mass Spectrometer | Instrument tec. | Finnigan | GCQ-Mass Spectrometer | UNIFOB | 1998 | MS 200529 | 693172 | Pavol Bohov, Lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring og mye vedlikehold, fare for kontaminering. |  | Med.bio-Lipidgr.
232 | 8375 | Automatic Sampler AS 2000 | Instrument tec. | Finnigan | AS 2000 C.U. | UNIFOB | 1998 | 20032963 |  | Pavol Bohov, Lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring og mye vedlikehold, fare for kontaminering. |  | Med.bio-Lipidgr.
| 8375 | Hydrogen sensor system |  | H2scan Coropoation, USA | HY-Optima 720AS-GC | Lipidgruppen | 2014/2015 |  |  | Pavol Bohov, Lipidgruppen | Ikke egnet | Koblet til instrument
233 | 8375 | Hydrogen Generator | Teknolab AS | parker Hannifin Corporation, USA | H2PD-300-200 | NLB/IFI | 2009 | LR91932 | 194501 | Pavol Bohov, Lipidgruppen | Ikke egnet | For spesialisert. | Ikke i bruk | Med.bio-Lipidgr.
134 | 9105 | LC/MS/MS | Matriks | Agilent | 9410 |  | 2007 | US64610204 | 183958 | Asbjørn Svardal, Torunn Eide | Ikke egnet | Høy opplæringsterskel, er svært utsatt for kontaminering, høye vedlikeholdskostnader |  | Farmakologi
135 | 9105 | LC/MS/MS | Matriks | Agilent | 9410 |  | 2011 | US63910132 | 198914 | Asbjørn Svardal, Torunn Eide | Ikke egnet | Høy opplæringsterskel, er svært utsatt for kontaminering, høye vedlikeholdskostnader |  | Farmakologi
311 | 9105 | PCR maskin | VWR | MJ Research | DNA Engine DYAD Thermal cycler |  |  | AL061448 |  | Gry Kvalheim | Egnet, etter opplæring |  |  | Farmakologi
312 | 9105 | PCR maskin | VWR | MJ Research | DNA Engine DYAD Thermal cycler |  |  | AL071976 |  | Gry Kvalheim | Egnet, etter opplæring |  |  | Farmakologi
313 | 9105 | Kapillær elektroforese apparat |  | Beckman |  |  |  | 3060462 |  | Steinar Hustad | Ikke egnet | Høy opplæringsterskel; vanskelig å stabilisere |  | Farmakologi
23 | 9110 | Cellehøster | Nerliens | Packard | Filtermate Harvester |  |  |  |  | Kristin Paulsen Rye | Egnet, etter strålevern kurs + opplæring på maskinen |  |  | Hem-Bruserud
24 | 9110 | Beta-teller | Nerliens | Packard | TopCount NXT |  |  |  |  | Kristin Paulsen Rye | Egnet, etter strålevern kurs + opplæring på maskinen |  |  | Hem-Bruserud
52 | 9110 | Plateleser |  | Tecan | Infinite M200 | FFL | 2005? | 610000030 |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
109 | 9110 | Beta-teller | Å.Sjøberg a/s | Packard | Tri-Carb 2900TR |  |  | 425335 | 133200/2487? |  | egnet |  |  | Endo-Husebye
136 | 9140 | Plateleser | PerkinElmerNorgeAS | Perkin Elmer | EnVision 2103 Multilabel Plate reader | 231779 | 2006 | 1030109 | 00077 | Lars Herfindal | Egnet, etter opplæring |  | Høy følsomhet, vanskelig å stabilisere | Farmakologi
137 | 9140 | Konsentrator | Bergman AS | Zymark | TurboVap LV | 231782/231783 | 2008 | TV0847N14928 | 0189537 | Henning Lygre, Torunn Eide | Egnet, etter opplæring |  |  | Farmakologi
138 | 9140 | Konsentrator | Bergman AS | Zymark | TurboVap 96 |  | 2009 | TV0912N15154 |  | Gry Kvalheim | Egnet, etter opplæring |  |  | Farmakologi
295 | 9140 | Klinisk-kjemisk analyseinstrument | Roche Diagnostics | Roche | Cobas c111 | 231733 | 2011 |  | 0204836 | Oddrun Gudbrandsen |  |  |  | Endo-Hormon
140 | 9150 | Sentrifuge, med kjøling | VWR | Beckman | Allegra X-22R |  | 2009 | ALD09J011 |  | Torunn Eide | Egnet |  | Bordsentrifuge m/kjøling | Farmakologi
141 | 9150 | Sentrifuge, High-speed | Nerliens Meszansky | Beckman | Avanti J-26 XP |  | 2011 | JXS10M35 | 0197949 | Asbjørn Svardal, Torunn Eide | Egnet, etter opplæring |  | High speed sentrifuge m kjøling | Farmakologi
142 | 9150 | Sentrifuge, Ultra | Dan Meszansky | Beckman | L8-70M |  | 1980 | 7K811 |  |  | Egnet, etter opplæring |  | Ultrasentrifuge | Farmakologi
143 | 9150 | Sentrifuge | Medinorprodukter AS | Kubota | 8800 |  | 1995 | 8800 |  | Anne Kirstin Thoresen | Egnet |  | Blodsentrifuge | Farmakologi
145 | 9155 | Homogenisator | VWR | Bertin Technologies | Precellys 24 | 231732 | 2011 | 000-1634 | 019812 | Torunn Eide | Egnet, etter opplæring |  | Små vevsprøver (fra 1-2 mg) | Farmakologi
146 | 9155 | Homogenisator | Dipl Ing Houm AS | The Virtis Company INC | Tempest Virtishear I.Q. |  | 1993 | 204929 |  | Torunn Eide | Egnet, etter opplæring |  |  | Farmakologi
147 | 9155 | Sonicator | Dipl Ing Houm AS |  | XL 2020 |  |  | G2330 |  | Torunn Eide | Egnet |  |  | Farmakologi
148 | 9155 | Spektrofotometer | Bergman AS | Shimadzu | UV-1601 |  | 2001 | A10753782728 |  | Torunn Eide | Egnet |  |  | Farmakologi
149 | 9155 | HPLC | Matriks | Agilent |  |  | 2006 |  | 9699 | Asbjørn Svardal, Torunn Eide | Ikke egnet | Høy opplæringsterskel; utsatt for kontaminering | Modulen som har klistrelappen på seg er flyttet og koblet til LC/MS reg nr 183958 | Farmakologi
150 | 9155 | HPLC | IT InstrumentTeknik | Spectra Physics |  |  | 1985 |  |  | Torunn Eide | Ikke egnet | Høy opplæringsterskel; utsatt for kontaminering |  | Farmakologi
151 | 9155 | Sentrifuge, vakum | VWR | Eppendorf | Concentrator Plus |  | 2009 | 5305YP909416 |  | Torunn Eide | Egnet, etter opplæring |  |  | Farmakologi
152 | 9155 | Frysetørker |  | Heto | Drywinner |  | 2001 |  |  | Oddrun Gudbrandsen | Egnet, etter opplæring |  |  | Farmakologi
182 | 9161 | Ultralydapparat med 4 prober | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid 7 | Penger til innflytting i NLB.Kjøpt brukt fra barneklinikken 300.000 | 2009 | 3925V7 | UIB/0197948 | K.Matre | Ikke egnet ( brukt av kardio og gastro) | Krever detaljert opplæring | Skanner med prober | Kardiologi
182 | 9161 | Sonomicrometer | Sonometrics Canada | Sonometrics, Canada | Referansemetode | Finansiert av GE Vingmed Ultrasound AS, Horten | 2014 | DS3CB 4509 |  | K.Matre | Ikke eget | Krever detaljert opplærling |  | Kardiologi
182 | 9161 | Ultralydapparat med 4 prober | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid E9 | Finansiert av Eva Gerdt, Knut Matre og Ketil Grong. Diverse midler: Bergen Hjertefond/små midler/ K2 | 2011 |  | 201667 | K.Matre | Ikke egnet | Krever detaljert opplærling | Skanner med prober | Kardiologi
183 | 9161 | Datalogger (med programvare) | AD Instruments | AD Instruments | Powerlab 8/30 | MedViz Kr. 30 000. | 2010-2011 | 830-2862 | mangler | K.Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring |  | Kardiologi
184 | 9162 | Arbeidsstasjon, bildebehandling | Dell | Dell | Precision 690 | MedViz Kr. 68 000. | 2008 | JMVWY2J/42742725499 | UIB 184767 | K.Matre | Egnet |  |  | Kardiologi
184 | 9162 | Arbeidsstasjon, bildebehandling | HP | HP | HP z820 workstation | Små midler | 2014 |  | 216050 | K.Matre |  |  |  | Kardiologi
184 | 9162 | Arbeidsstasjon, bildebehandling | HP | HP | HP z820 workstation | Små midler | 2012 |  | 214511 | K.Matre |  |  |  | Kardiologi
185 | 9162 | Arbeidsstasjon, bildebehandling | Dell | Dell | Precision T 3500 | IFI (NFR smådriftsmidler Kr. 35 000.) | 2011 | GW7K45J/21538654471 | UIB 0201647 (131700/2011) | K.Matre | Egnet |  |  | Kardiologi
48 | 9163 | Geldokumentasjon-utstyr |  |  | Kodak Image station 4000R | KF |  |  |  | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
49 | 9163 | PCR-maskin |  | BioRad | S1000 Thermal Cycler | 231733 | 2011 | SC007913? | 201686 | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
50 | 9163 | PCR-maskin |  | BioRad | S1000 Thermal Cycler | 231733 | 2011 | SC007904? | 201687 | siv lise bedringaas |  |  |  | Hem-Gjertsen
| 9165 | Tablett press | Dipl Ing Houm AS | ERWEKA | EP1 | UiB | 2015 | 133294.3315 | UiB0204854/132500 | Emmet Mc Cormack | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring, Kontamineringsfare (Undervisning) | Hensatt på lager | Emmet Mc Cormack
| 9165 | Hardness tester | Dipl Ing Houm AS | ERWEKA | TBH 125 | UiB | 2015 | 300984.0717 | UiB0204853/132500 | Emmet Mc Cormack | Ikke egnet | Krever detaljert opplærling, Kontamineringsfare (Undervisning) | Hensatt på lager | Emmet Mc Cormack
| 9165 | Friability tester | Dipl Ing Houm AS | ERWEKA | TAR 120 | UiB | 2015 | 301005.0717 | UiB02048582/132500 | Emmet Mc Cormack | Ikke egnet | Krever detaljert opplærling, Kontamineringsfare (Undervisning) | Hensatt på lager | Emmet Mc Cormack
| 9165 | Disintegration tester | Dipl Ing Houm AS | ERWEKA | ZT221 | UiB | 2015 | 133290.3315 | UiB0221903 | Emmet Mc Cormack | Ikke egnet | Krever detaljert opplærling, Kontamineringsfare (Undervisning) | Hensatt på lager | Emmet Mc Cormack
| 9165 | Dissolution tester | Dipl Ing Houm AS | ERWEKA | DT 726 | UiB | 2015 | 133234.3115 | UiB0221902 | Emmet Mc Cormack | Ikke egnet | Krever detaljert opplærling, Kontamineringsfare (Undervisning) | Hensatt på lager | Emmet Mc Cormack
144 | 9185 | Vekt | VWR | Sartorius | CPA2P |  | 2009 | 24803495 |  | Torunn Eide | Egnet |  | Finvekt med 5 desimaler | Farmakologi
155 | 9190 | Tørkeskap |  | Termaks |  |  | 2010? |  | 193846 | Torunn Eide | Egnet |  | Har reg nr, men finner den ikke i anleggregister | Farmakologi
156 | 9191 | Vaskemaskin | Ing A Sletten |  |  |  | 2010 |  |  | Torunn Eide | Egnet |  |  | Farmakologi
157 | 9192 | Ismaskin | Lab-tec | Scotsman | AF200 |  | 2009? | DF359809M | 189513 | Torunn Eide | Egnet |  | Har reg nr, men finner den ikke i anleggregister | Farmakolog
338 | 9220 | Sikkerhetsbenk |  | Scanlaf | Mars | Jan Anker Nilsens gave, 2004 | 2009 | 05090156 | ? | Emmet Mc Cormack | Uegnet | Befinner seg på et lite kontor, ikke egnet for bruk av andre enn gruppen selv |  | Hem-Emmet
309 | 9235 | GC-MS | IT InstrumentTeknik | Thermo Quest | Trace GC |  | 1995? | 20005020 |  | Henning Lygre | Ikke egnet | Høy opplæringsterskel, krever mye vedlikehold, fare for kontaminering |  | Farmakologi
339 | 9235 | Sentrifuge, 15-50 ml |  | Hettich | Universal 32, 1605 | BFS | 2002? | 0003654-01-00 | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet |  |  | Hem-Emmet
340 | 9235 | Mikroskop |  | Nikon | Nikon TMS | Bjørn Tore Gjertsen | 1988 | 301219 | 798-13826 | Emmet Mc Cormack | Egnet |  |  | Hem-Emmet
| 9235 | Mikroskop | Inter Instrument AS | Nikon | Nikon TS100 | UiB | 2015 | 612598 |  | Emmet Mc Cormack | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring, Kontamineringsfare (Undervisning) |  | Emmet Mc Cormack
341 | 9235 | Sikkerhetsbenk |  | Kojair | KR-130 Biowizard | Jan Anker Nilsens gave, 2004 | Før 2009 | ? | 360.35.9220.29 | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
154 | 9255 | Celleinkubator |  | Thermo Scientific | Forma Steri-cycle (CO2-inkub) |  | 2012 | 1112627915 | 201743 | Lars Herfindal | Ikke egnet | Kontamineringsfare |  | Farmakologi
337 | 9255 | Celleinkubator |  | Thermo Scientific | Forma Steri-Cycle (CO2-inkub) | BFS | 2012 | 111262-7924 | 0201744 | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
1M | 1416A | Real time pcr | Roche | Roche | Lightcycler 480 | BMFS | 2009 | FR25470 |  | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
1M | 1416A | Real time pcr | Roche | Roche | Lightcycler 480 | BMFS | 2011 | 28036 | 201699 | Stian Knappskog | Etter avtale + opplæring
1M | 1416A | Pcr-maskin | VWR | Eppendorf | Mastecycler gradient | BMFS | 2011 | 5331AL761497 | 201682 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416A | Pcr-maskin | VWR | Eppendorf | Mastecycler gradient | BMFS | 2011 | 5331AG560147 | 198918 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416A | Pcr-maskin | VWR | Eppendorf | Mastecycler gradient | BMFS | 2011 | 5331AG560135 | 198901 | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416A |  | VWR | Eppendorf | Sentrifuge 5804 | BMFS | 2009 | 5804XP314327 |  | Stian Knappskog | Egnet
1M | 1416B | Pippeteringsrobot | Nerliens Meszansky | Beckman Coulter | Biomek 3000 | BMFS | 2009 | 9861200835 |  | Stian Knappskog | Ikke egnet | Krever omfattende opplæring
236 | 2041 Vivarium | Dyrebur | Linton instrumentation |  | CLAMS | Fakturanr.:23058+I/15913/A | 2011 |  | 0193821 | Kari H Mortensen, lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring-tjenesten kan kjøpes | 8 bur | Med.bio-Lipidgr.
237 | 2041 Vivarium | Dyrebur | Linton instrumentation |  | CLAMS m/forregulering | Fakturanr.:23857 | 2012 |  | 0193821C | Kari H. Mortensen, lipidgruppen | Ikke egnet | Krever detaljert opplæring-tjenesten kan kjøpes | 8 bur | Med.bio-Lipidgr.
316 | 32 Lungepol. | Sentrifuge | VWR? | Hettich | 320R |  | 2006? |  |  | Hilda Andersen | INGEN | er i bruk hver dag | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
317 | 32 Lungepol. | Vekt | VWR? | Sartorius | TE313S |  | 2006? |  |  | Hilda Andersen | OK |  | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
318 | 32 Lungepol. | Sentrifuge, cytospin | ? | Thermo | Thermo -Cytospin 4 |  | 2006? | CY3481 0603 |  | Hilda Andersen | OK |  | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
319 | 32 Lungepol. | Thermomixer | VWR? | Eppendorf | Thermomixer confort 50ml |  | 2006? | 535 530 589 |  | Hilda Andersen | OK |  | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
323 | 32 Lungepol. | Ultrasonic Nebuliser |  |  | Devilbiss |  | 2006? | 500407 |  | Hilda Andersen | OK |  | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
320 | 34 Lungepol. | FENO MÅLER |  | Niox MINO | Niox MINO |  | 2011 | 09-1100 SN 0022192 |  | Hilda Andersen | OK |  | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
321 | 34 Lungepol. | MICROPLATE WASHER | BioRad |  | Microplate washer | 231733 | 2011 |  | 0201681 | Hilda Andersen | OK |  | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
322 | 34 Lungepol. | Absorbanse Mader | BioRad |  | Absorbanse Mader | 231733 | 2011 |  | 0201680 | Hilda Andersen | OK |  | Plassert lungepoliklinikken HUS | Lunge
111 | 6 etg | Phosphor imager |  | Fuji Medical systems | Fujifilm BAS 2500 |  |  | MNR 05253 |  |  | egnet |  |  | Endo-Husebye
177 | 9196 NLB-Vivariet-Hjerteavd | Ultralydscanner | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid E9 | 231723-refusjon IFI | 40899 | VE 91033 | 0201667A | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | Skanner med prober | Kardiologi
178 | 9196 NLB-Vivariet-Hjerteavd | Ultralydscanner | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid E9 | 231769-prosjektleder K Matre | 40899 | VE 91033 | 0201667B | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | " | Kardiologi
179 | 9196 NLB-Vivariet-Hjerteavd | Ultralydscanner | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid E9 | 231723-refusjon IFI | 41061 | VE 91033 | 0201667C | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | " | Kardiologi
180 | 9196 NLB-Vivariet-Hjerteavd | Ultralydscanner | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid E9 | 231742-NFR belønning BECARE 2012 | 41061 | VE 91033 | 0201667D | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | " | Kardiologi
181 | 9196 NLB-Vivariet-Hjerteavd | Ultralydscanner | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid E9 | Prosjekt 699995 | 41061 | VE 91033 | 0201667E | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | " | Kardiologi
342 | BBB-7C112cY | Imager |  | Carestream Molecular Imaging | Kodak IS4000 InVivo FX | MIC | 2011 | C50107 | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
343 | BBB-7C112cY | Røntgenmaskin kopla til Kodak Imager |  | Carestream Molecular Imaging | Microfocus X-ray imaging source | MIC | 2011 | C60071 | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
344 | BBB-7C112cY | Imager |  | ART | Explore Optix ART | FUGE | 2004 | TA-00005-702 | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
345 | BBB-7C112cY | Imager |  | ART | Explore Optix ART | FUGE | 2004 | Vekksendt til oppgraderin i Canada, har ikkje serienr | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
346 | BBB-7C112cY | Anestesimaskin |  | MPD Industries | MSS Isoflurane | Helse Vest | Før 2008 | 00181 | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
347 | BBB-7C112cY | Anestesimaskin |  | MPD Industries | MSS Isoflurane | Helse Vest | Før 2008 | 00183 | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
348 | BBB-7C124dF | Anestesimaskin |  | MPD Industries | MSS Isoflurane | Helse Vest | Før 2008 | 00182 | ? | Emmet Mc Cormack | Egnet etter opplæring |  |  | Hem-Emmet
173 | K132 sentralblokk | Ultralyd apparat | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid 7 | 231765-fellesutstyr IFI | 38991 | 5849V7 | 9657B/ 131700 * | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | Skanner med prober | Kardiologi
174 | K132 sentralblokk | Ultralyd apparat | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid 7 | 231765-fellesutstyr IFI | 38991 | 5849V7 | 9657B/ 131700 * | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | Skanner med prober | Kardiologi
175 | K132 sentralblokk | Ultralyd apparat | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid 7 | prosjekt 720009 | 38991 | 5849V7 | 9657C/131700* | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | " | Kardiologi
176 | K132 sentralblokk | Ultralyd apparat | GE Vingmed Ultrasound AS | GE Vingmed Ultrasound AS | Vivid 7 | ? | 39083 | 5849V7 | 9657A/131700* | K Matre | ikke egnet | Krever detaljert opplæring | " | Kardiologi
BKB | kjeller | Frysetørker | Houm | Thermo |  | UiB | 1990 |  |  | Lage Aksnes | Egnet
BKB | kjeller | Fryseskap | Houm | Thermo |  | UiB | 2008 |  |  | Liv Aasmul | Ikke egnet | full
BKB | kjeller | Fryseskap | Houm | Thermo |  | UiB | 2008 |  |  | Liv Aasmul | Ikke egnet | full
BKB | kjeller | Fryseboks | Houm | Thermo |  | UiB | 2005 |  |  | Liv Aasmul | ikke egnet | full
349 | PROBE | Sentrifuge, vakum | VWR | Labconco | Centrivap | 230023-720009 (130001) | 2010 | 101032807 | 0199916 | Frode Berven | Liten grad | Enheten brukes til prøver som er sensitive for kontaminering. |  | Med.bio-Ulvik